## 1.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.1
DESCRIPCIÓN: | Localización, trazado y replanteo |  |  | UNIDAD: | ml
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Estacas, pintura, puntillas |  | glb | 1 | 550 | 550
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 550
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Equipo de localización |  | Estación total | 75000 | 100 | 750
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 750
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
0
|  |  |  | TOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Comisión de topografía |  |  | 2200 | 1 | 2200
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 2200
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3500

## 1.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.2
DESCRIPCIÓN: | Demolición de sumidero existente |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 0
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Taladro demoledor |  |  | 45000 | 4 | 11250
Herramienta menor |  |  | 1607.674 | 1 | 1607.674
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 12857.674
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Interno |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 8.19 | 11596.337
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 3.85 | 20557.1429
|  |  |  | TOTAL | 32153.4799
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 45011

## 1.3
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA DE ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | 1.3
DESCRIPCIÓN: | Demolición de MH existente |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 0
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Taladro demoledor |  |  | 45000 | 1 | 45000
Herramienta menor |  |  | 6727.325 | 1 | 6727.325
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 51727.325
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Interno |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 1 | 94974
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 2 | 39572.5
|  |  |  | TOTAL | 134546.5
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 186274

## 1.4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.4
DESCRIPCIÓN: | Excavación manual 0-2 m material heterogéneo |  |  | UNIDAD: | m3
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 0
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 931.1176 | 1 | 931.1176
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 931.1176
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | m3 | 1.3 | 6500 |  | 8450
|  |  |  | TOTAL | 8450
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 0
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 4.25 | 18622.3529
|  |  |  | TOTAL | 18622.3529
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 28003

## 1.5
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.5
DESCRIPCIÓN: | Entibado temporal |  |  | UNIDAD: | m2
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Telera de 0.90 x 1.35 |  | und | 0.249 | 24000 | 5976
Taco redondo |  | und | 0.6 | 7500 | 4500
Can zunchado |  | und | 0.6 | 20230 | 12138
0
0
|  |  |  | TOTAL | 22614
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 218.9117 | 1 | 218.9117
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 218.9117
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | m3 | 1 | 1000 |  | 1000
|  |  |  | TOTAL | 1000
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 47 | 2694.2979
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 47 | 1683.9362
|  |  |  | TOTAL | 4378.234
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 28211

## 1.6
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.6
DESCRIPCIÓN: | Llenos en material proveniente de excavación |  |  | UNIDAD: | M3
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Combustible |  | gln | 2 | 9800 | 19600
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 19600
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 879.3889 | 1 | 879.3889
Vibrocompactador manual |  | canguro | 65000 | 8 | 8125
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 9004.3889
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | m3 | 1 | 8500 |  | 8500
|  |  |  | TOTAL | 8500
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 0
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 4.5 | 17587.7778
|  |  |  | TOTAL | 17587.7778
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 54692

## 1.7
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.7
DESCRIPCIÓN: | Llenos en material seleccionado |  |  | UNIDAD: | M3
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Combustible |  | gln | 2 | 9800 | 19600
Material de lleno |  | m3 | 1.3 | 48000 | 62400
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 82000
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 879.3889 | 1 | 879.3889
Vibrocompactador manual |  | canguro | 65000 | 8 | 8125
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 9004.3889
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | m3 | 1.2 | 8500 |  | 10200
Transporte de material | m3 | 1.3 | 12000 |  | 15600
|  |  |  | TOTAL | 25800
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 0
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 4.5 | 17587.7778
|  |  |  | TOTAL | 17587.7778
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 134392

## 1.8
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.8
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC - S 6" para domiciliaria de aguas residuales |  |  | UNIDAD: | ml
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Tubería PVC - S 6" |  | ml | 1.05 | 66655.47 | 69988.2435
Accesorios (Codos C x C) |  | glb | 0.2 | 137424.77 | 27484.954
Grasa |  | glb | 1 | 2500 | 2500
Estopa |  | glb | 1 | 1000 | 1000
0
|  |  |  | TOTAL | 100973.1975
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 1922.0929 | 1 | 1922.0929
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1922.0929
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | ml | 1 | 5500 |  | 5500
|  |  |  | TOTAL | 5500
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 14 | 9045.1429
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 14 | 6783.8571
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 3.5 | 22612.8571
|  |  |  | TOTAL | 38441.8571
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 146837

## 1.9
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.9
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de Silla Yee de 6" a 10" |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Silla Tee con KIT, incluye abrazaderas y adhesivo |  | und | 1 | 203579.25 | 203579.25
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 203579.25
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 1714.8083 | 1 | 1714.8083
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1714.8083
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | ml | 1 | 2000 |  | 2000
|  |  |  | TOTAL | 2000
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 6 | 21105.3333
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 0
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 6 | 13190.8333
|  |  |  | TOTAL | 34296.1667
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 241590

## 1.10
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.10
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de caja de paso en concreto f'c = 21 Mpa, para acometida de alcantarilado en casa |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Concreto f'c = 21 Mpa |  | m3 | 0.25 | 590000 | 147500
Formelta en madera para caja de paso (6 usos) |  | und | 1 | 45000 | 45000
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 192500
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 1253.1292 | 1 | 1253.1292
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1253.1292
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | ml | 1 | 2500 |  | 2500
|  |  |  | TOTAL | 2500
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 12 | 10552.6667
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 12 | 7914.5
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 12 | 6595.4167
|  |  |  | TOTAL | 25062.5833
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 221316

## 1.11
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA DE INGRESO DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | 1.11
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de tubería PF + UAD de 1/2" para suministro de agua potable, incluye accesorios |  |  | UNIDAD: | ml
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Tubería PF + UAD 1/2" para domiciliaria |  | ml | 1.05 | 3111.85 | 3267.4425
Adaptador macho 1/2" para domiciliaria |  | glb | 1 | 3117.8 | 3117.8
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 6385.2425
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 187.9694 | 1 | 187.9694
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 187.9694
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | ml | 1 | 100 |  | 100
|  |  |  | TOTAL | 100
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 80 | 1582.9
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 80 | 1187.175
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 80 | 989.3125
|  |  |  | TOTAL | 3759.3875
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 10433

## 1.12
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.12
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de Collarín de derivación para domiciliarias de 2" a 1/2" |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Collarín de derivación con inserto metálico 2" a 1/2" |  | und | 1 | 18732.98 | 18732.98
Adaptador macho 1/2" para domiciliaria |  | glb | 1 | 3117.8 | 3117.8
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 21850.78
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 1002.5033 | 1 | 1002.5033
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1002.5033
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | ml | 1 | 800 |  | 800
|  |  |  | TOTAL | 800
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 15 | 8442.1333
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 15 | 6331.6
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 15 | 5276.3333
|  |  |  | TOTAL | 20050.0667
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 43703

## 1.13
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.13
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de Collarín de derivación para domiciliarias de 3" a 1/2" |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Collarín de derivación con inserto metálico 2" a 1/2" |  | und | 1 | 26701.22 | 26701.22
Adaptador macho 1/2" para domiciliaria |  | glb | 1 | 3117.8 | 3117.8
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 29819.02
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 1002.5033 | 1 | 1002.5033
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1002.5033
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | ml | 1 | 800 |  | 800
|  |  |  | TOTAL | 800
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 15 | 8442.1333
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 15 | 6331.6
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 15 | 5276.3333
|  |  |  | TOTAL | 20050.0667
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 51672

## 1.14
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA DE ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | 1.14
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de Collarín de derivación para domiciliarias de 3" a 1/2" |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Collarín de derivación con inserto metálico 2" a 1/2" |  | und | 1 | 26701.22 | 26701.22
Adaptador macho 1/2" para domiciliaria |  | glb | 1 | 3117.8 | 3117.8
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 29819.02
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 1002.5033 | 1 | 1002.5033
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1002.5033
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | ml | 1 | 800 |  | 800
|  |  |  | TOTAL | 800
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 15 | 8442.1333
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 15 | 6331.6
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 15 | 5276.3333
|  |  |  | TOTAL | 20050.0667
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 51672

## 1.15
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.15
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de tapa y cuello para cilindro de MH en plástico reciclado según norma EPM |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Tapa en plástico reciclado según norma EPM |  | und | 1 | 450000 | 450000
Cuello en plástico reciclado según norma EPM |  | und | 1 | 390000 | 390000
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 840000
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 2506.2583 | 1 | 2506.2583
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 2506.2583
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | und | 1 | 60000 |  | 60000
|  |  |  | TOTAL | 60000
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 6 | 21105.3333
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 6 | 15829
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 6 | 13190.8333
|  |  |  | TOTAL | 50125.1667
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 952631

## 1.16
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.16
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de cilindro para MH en concreto f`c = 21 Mpa. D = 1.2 mt, h = 1 mt |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Cilindro para MH en concreto f'c = 21 Mpa, D = 1.2 mt, h = 1 mt |  | und | 1 | 744500 | 744500
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 744500
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 6800 | 1 | 6800
Diferencial 3 ton |  |  | 55000 | 1 | 55000
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 61800
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | ml | 1 | 35000 |  | 35000
|  |  |  | TOTAL | 35000
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 2 | 63316
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 2 | 47487
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 1 | 79145
|  |  |  | TOTAL | 189948
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1031248

## 1.17
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.17
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de cono para MH en concreto f'c = 21 Mpa. D = 1.2 mt |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Cono en concreto f'c = 21 Mpa para MH |  | und | 1 | 650000 | 650000
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 650000
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 9497.4 | 1 | 9497.4
Diferencial 3 ton |  |  | 55000 | 1 | 55000
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 64497.4
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | und | 1 | 25000 |  | 25000
|  |  |  | TOTAL | 25000
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 2 | 63316
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 2 | 47487
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 1 | 79145
|  |  |  | TOTAL | 189948
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 929445

## 1.18
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.18
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de concreto f'c = 21 Mpa para base y cañuela para MH en concreto D = 1.2 mt |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Concreto f'c = 21 Mpa para base y cañuela |  | und | 0.95 | 590000 | 560500
Formaleta |  | und | 1 | 60000 | 60000
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 620500
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 7518.775 | 1 | 7518.775
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 7518.775
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | und | 1 | 8500 |  | 8500
|  |  |  | TOTAL | 8500
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 2 | 63316
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 2 | 47487
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 2 | 39572.5
|  |  |  | TOTAL | 150375.5
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 786894

## 1.19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.19
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de tubería Novafort para sumideros 8" |  |  | UNIDAD: | ml
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Tubería Novafort 8" |  | ml | 1.05 | 60993.8467 | 64043.539
Hidrosello Novafort |  | und | 1 | 9558.08 | 9558.08
Grasa para instalación de tubería |  | und | 1 | 3500 | 3500
0
0
|  |  |  | TOTAL | 77101.619
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 949.74 | 1 | 949.74
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 949.74
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Transporte de material | ml | 1 | 2300 |  | 2300
|  |  |  | TOTAL | 2300
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 20 | 6331.6
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 20 | 4748.7
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 10 | 7914.5
|  |  |  | TOTAL | 18994.8
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 99346

## 1.20
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.20
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de sumidero tipo B, incluye formaleta, mano de obra, concreto 21 Mpa, reja según norma EPM |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Rejilla para sumidero tipo B |  | und | 1 | 397000 | 397000
Concreto f'c = 21 Mpa |  | m3 | 0.483 | 590000 | 284970
Formaleta |  | glb | 1 | 35000 | 35000
0
0
|  |  |  | TOTAL | 716970
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 4946.5625 | 1 | 4946.5625
Concretadora |  |  | 75000 | 8 | 9375
Vibrador |  |  | 65000 | 8 | 8125
Extensión encauchetada 3 líneas calibre 8, 50 ml |  |  | 42500 | 8 | 5312.5
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 27759.0625
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Transporte de material | und | 1.483 | 8500 |  | 12605.5
|  |  |  | TOTAL | 12605.5
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 4 | 35615.25
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 4 | 23743.5
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 2 | 39572.5
|  |  |  | TOTAL | 98931.25
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 856266

## 1.21
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.21
DESCRIPCIÓN: | Adecuación y empalme de MH para tubería Novafort de sumideros, incluye perforación, resane o emboquillado |  |  | UNIDAD: | und
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Concreto 21 Mpa |  | m3 | 0.105 | 590000 | 61950
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 61950
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 1879.6938 | 1 | 1879.6938
Taladro demoledor elécrico |  |  | 35000 | 4 | 8750
Extensión encauchetada 3 líneas calibre 8, 50 ml |  |  | 42500 | 4 | 10625
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 21254.6937
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
0
|  |  |  | TOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 8 | 15829
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 8 | 11871.75
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 8 | 9893.125
|  |  |  | TOTAL | 37593.875
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 120799

## 1.22
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 1.22
DESCRIPCIÓN: | Cargue, transporte y botada de material sobrante hasta sitio de disposición final |  |  | UNIDAD: | m3
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Derecho de botadero |  | m3 | 1.3 | 6000 | 7800
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 7800
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 282.6607 | 1 | 282.6607
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 282.6607
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | m3 | 1.3 |  | 8500 | 11050
Transporte hasta disposición final | m3 | 1.3 |  | 18000 | 23400
|  |  |  | TOTAL | 34450
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 0
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 14 | 5653.2143
|  |  |  | TOTAL | 5653.2143
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 48186

## 2.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA DE ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | 2.1
DESCRIPCIÓN: | Localización, trazado y replanteo |  |  | UNIDAD: | m2
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Estacas, clavos, pintura |  | glb | 1 | 400 | 400
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 400
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Estación |  |  | 60000 | 100 | 600
Herramienta menor |  |  | 85 | 1 | 85
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 685
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Interno |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O. Comisión de topografía |  |  | 1700 | 1 | 1700
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1700
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2785

## 2.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 2.2
DESCRIPCIÓN: | Conformación, compactación y cereo de subrasante |  |  | UNIDAD: | m2
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 0
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 52.7633 | 1 | 52.7633
Motoniveladora |  |  | 185000 | 150 | 1233.3333
Vibrocompactador 10 toneladas |  |  | 160000 | 150 | 1066.6667
|  |  |  | TOTAL | 2352.7633
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
0
|  |  |  | TOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 0
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 75 | 1055.2667
|  |  |  | TOTAL | 1055.2667
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3408

## 2.3
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 2.3
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte, distribución, colocación, conformación y compactación mecánica de material de afirmado para estructura de carpeta de rodadura y/o reemplazos de suelos en mal estado, aprobado por la interventoría, pagado por metro Cúbico (M³) y medido en sitio. La evacuación del material sobrante se pagará en el ítem respectivo. |  |  | UNIDAD: | m3
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Afirmado |  | m3 | 1.3 | 68000 | 88400
Agua |  | lt | 120 | 120 | 14400
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 102800
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 158.29 | 1 | 158.29
Motoniveladora (Incluye combustible) |  |  | 195000 | 50 | 3900
Compactador (Incluye combustible) |  |  | 160000 | 50 | 3200
|  |  |  | TOTAL | 7258.29
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Transporte de material | m3 | 1.2 | 25500 | 30600 | 30600
|  |  |  | TOTAL | 30600
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 0
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 0
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 25 | 3165.8
|  |  |  | TOTAL | 3165.8
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 143824

## 2.4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 2.4
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de imprimante con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento tipo CRL 1 diluida en agua hasta obtener una concentración del 40% en dosificación de 0.6 a 1.0 litro por metro cuadrado. |  |  | UNIDAD: | m2
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Emulsión asflatica CRL 1 |  | gln | 1.05 | 2200 | 2310
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 2310
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 51.4443 | 1 | 51.4443
Carrotanque irrigador |  |  | 185000 | 200 | 925
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 976.4443
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
0
|  |  |  | TOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 200 | 633.16
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 0
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 200 | 395.725
|  |  |  | TOTAL | 1028.885
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 4315

## 2.5
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 2.5
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación mecánica y compactación en dos capas de mezcla asfáltica de rodadura MDC-19 , e = 0.12 mt, según diseño aportada por la Secretaria de obras Planeación del Municipio de Frontino. La mezcla asfáltica debe cumplir con las normas y especificaciones del INVIAS |  |  | UNIDAD: | m3
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19 |  | ton | 2.52 | 430780 | 1085565.6
0
0
|  |  |  | TOTAL | 1085565.6
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 617.7707 | 1 | 617.7707
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 114 m/min |  | hr | 255000 | 0.067 | 17085
Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 toneladas |  | hr | 145000 | 0.067 | 9715
Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton |  | hr | 165000 | 0.067 | 11055
|  |  |  | TOTAL | 38472.7707
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Interno | m2 | 2.52 | 8500 |  | 21420
Transporte de asfalto desde planta Medellín | m3 - km | 189.6 | 1700 |  | 322320
|  |  |  | TOTAL | 343740
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 |  |  | 150
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 90 | 1407.0222
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 90 | 1055.2667
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 8 | 9893.125
|  |  |  | TOTAL | 12355.4139
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1480134

## 2.6
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 2.6
DESCRIPCIÓN: | Construcción de filtro en triturado 3" - 3/4", tubería perforada Ø 4" y Geotextil NT 1800 de 0,50m x 0,60m. Incluye excavación, transporte interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  |  | UNIDAD: | ml
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Geotextil NT 1800 |  | m2 | 2.625 | 8195.53 | 21513.2662
Material granular para filtro |  | m3 | 0.378 | 135000 | 51030
Tubería perforada 4" para filtro |  | ml | 1.05 | 21540.19 | 22617.1995
0
0
|  |  |  | TOTAL | 95160.4658
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  | glb | 520 | 1 | 520
Formaleta en madera |  | und | 8500 | 1 | 8500
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 9020
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Transporte de material | m3 | 0.378 | 25000 |  | 9450
Acarreo interno | m3 | 0.378 | 8500 |  | 3213
|  |  |  | TOTAL | 12663
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 12 | 10552.6667
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 12 | 7914.5
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 6 | 13190.8333
|  |  |  | TOTAL | 31658
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 148501

## 2.7
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 2.7
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo para obras de drenaje. Incluye alambre de amarre, mano de obra y figuración |  |  | UNIDAD: | kg
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Acero de refuerzo |  | und | 1.1 | 6000 | 6600
Alambre de amarre |  | kg | 0.15 | 7500 | 1125
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 7725
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 71.2305 | 1 | 71.2305
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 71.2305
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | kg | 1.1 |  | 250 | 275
|  |  |  | TOTAL | 275
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 200 | 633.16
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 100 | 791.45
|  |  |  | TOTAL | 1424.61
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 9496

## 2.8
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 2.8
DESCRIPCIÓN: | Concreto de 3,000 psi para obras de drenaje y todas las demás requeridas por la interventoría según diseños y previa revisión de la supervision del contrato. Incluye formaletería, desencofrado, hidratación, curado, ensayos, acarreos internos y todo el equipo y las herramientas necesariaso para su correcto funcionamiento a satisfacción de la supervision del Contrato. |  |  | UNIDAD: | m3
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Concreto f'c = 3000 PSI para obras de drenaje |  | und | 1.05 | 590000 | 619500
Formaleta |  | und | 1 | 60000 | 60000
Desencofrante |  | glb | 1 | 45000 | 45000
Agua |  | lt | 45 | 120 | 5400
0
|  |  |  | TOTAL | 729900
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 6331.6 | 1 | 6331.6
Vibrador |  |  | 65000 | 6 | 10833.3333
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 17164.9333
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | und | 1 | 8500 |  | 8500
|  |  |  | TOTAL | 8500
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 3 | 42210.6667
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 3 | 31658
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 1.5 | 52763.3333
|  |  |  | TOTAL | 126632
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 882197

## 2.9
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA REDES HIDROSANITARIAS EN EL SECTOR LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON ADECUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA ZONA INTERVENIDA |  |  | ÍTEM: | 2.9
DESCRIPCIÓN: | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 15 x 45 |  |  | UNIDAD: | ml
FECHA:
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Cordón prefabricado h = 0.45 mt |  | ml | 1 | 44153.5714 | 44153.5714
Mortero de pega 1:4 |  | m3 | 0.025 | 520000 | 13000
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 57153.5714
2. EQUIPOS
DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DÍA | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
Herramienta menor |  |  | 551.3768 | 1 | 551.3768
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL | 551.3768
3. TRANSPORTE
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | VR PARCIAL | VR TOTAL
Acarreo interno | und | 1 | 8500 |  | 8500
|  |  |  | TOTAL | 8500
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | VR TOTAL | RENDIMIENTO | VR. PARCIAL
M. de O Oficial de 1A | 90000 | 58.29% | 142461 | 0
M. de O Oficial de 2A | 80000 | 58.29% | 126632 | 50 | 2532.64
M. de O Ayudante Entendido | 60000 | 58.29% | 94974 | 50 | 1899.48
M. de O Ayudante Raso | 50000 | 58.29% | 79145 | 12 | 6595.4167
|  |  |  | TOTAL | 11027.5367
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 77232